Page : 1 / 22

AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA

TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi 1. Cadde 1. Sokak No:1 81600

II. OSB Beyköy – DÜZCE/TURQUIE

AB-0926-T

20-023-PR01

05,2020

Rapport d'essai

Arbor - Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti. Nom/adresse du client	Atatürk Bulvarı Köstemir Cad. No:74 34570

Silivri / İSTANBUL

20-023-PR01 Numéro de commande

Nom et identité de l'objet testé           	Système Arbor 68f / Battant simple en bois à guillotine latérale, ouverture vers l'intérieur

La date de réception de l'élément testé	26.02.2020

Remarques	EN ISO 10140-2 / Mesure de l'isolation aux bruits aériens, méthode d'essai réalisée.

Résultat :	EN ISO 717-1: Rw ( C;Ctr ) = 46 ( -1 ; -4 ) dB

27.02.2020

Date du test

Nombre de pages du rapport d'essai	22

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş accrédité par TÜRKAK sous le numéro d'enregistrement AB-0926-T pour TS EN ISO/IEC 17025:2017 en tant que laboratoire d'essai".

L'agence d'accréditation turque (TURKAK) est signataire de l'accord multilatéral (MLA) de la coopération européenne pour l'accréditation (EA) et de l'arrangement de reconnaissance mutuelle (MRA) de la coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC) pour la reconnaissance des rapports d'essai.

(Ce rapport d'essai a été préparé après l'application de l'essai/des essais aux échantillons qui sont envoyés à notre société. (Notez que cette déclaration ne concerne pas les autres échantillons du client).

Les résultats des essais et/ou des mesures, les incertitudes (le cas échéant) avec la probabilité de confiance et les méthodes d'essai sont indiqués dans les pages suivantes qui font partie de ce rapport.

Sceau

5.05.2020

Date

Responsable de l'essai

Approbation

RPR001/01/09.10.2019

Ce rapport ne peut être reproduit autrement que dans son intégralité, sauf avec l'autorisation du laboratoire. Les rapports d'essai sans signature ni cachet ne sont pas valables