Page: 1 / 20

AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA

TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi 1. Cadde 1. Sokak No:1 81600

II. OSB Beyköy – DÜZCE/TURQUIE

AB-0926-T

20-149-PR01

12,2020

Rapport d'essai

Selectron Elektrokimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nom/adresse du client	Atatürk Bulvarı Köstemir Cad. No:74 34570

Silivri / İSTANBUL

N° de commande	20-149-PR01

Nom et identité de l'objet testé	Arbor Fenex 68f Porte de balcon

La date de réception de l'élément testé	09.11.2020

Remarques	EN ISO 10140-2 / Mesure de l'isolation aux bruits aériens, méthode d'essai réalisée.

Résultat:	EN ISO 717-1: Rw (C;Ctr) = 43 ( -2 ; -6 ) dB

Date du test				10.11.2020

Nombre de pages du rapport d'essai	20

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş accrédité par TÜRKAK sous le numéro d'enregistrement AB-0926-T pour TS EN ISO/IEC 17025:2017 en tant que laboratoire d'essai".

L'agence d'accréditation turque (TURKAK) est signataire de l'accord multilatéral (MLA) de la coopération européenne pour l'accréditation (EA) et de l'arrangement de reconnaissance mutuelle (MRA) de la coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC) pour la reconnaissance des rapports d'essai.

Ce rapport d'essai a été préparé après avoir appliqué un ou plusieurs tests aux échantillons envoyés à notre société. Notez que cette déclaration ne concerne pas les autres échantillons du client.

Les résultats des essais et des mesures, les incertitudes (le cas échéant) avec la probabilité de confiance et les méthodes d'essai sont indiqués dans les pages suivantes qui font partie de ce rapport.

Sceau

16.12.2020

Date

Responsable de l'essai

Approbation

RPR001/01/09.10.2019

Ce rapport ne peut être reproduit autrement que dans son intégralité, sauf avec l'autorisation du laboratoire. Les rapports d'essai sans signature ni cachet ne sont pas valables